МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МКДОУ детский сад «Салам»

________________________________________________________________

368041. Республика Дагестан. Хасавюртовский район. сел. Новосаситли ул.Центральная 31

тел: 89654915688, e-mail: mkdou-salam@yandex.ru , адрес сайта:  https://dag-salam.tvoysadik.ru/

__________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ № 145-Б_	от 23.01.2023г

«Об утверждении Положения

Об организации работы по обеспечению
пожарной безопасности , утверждении Положения

о противопожарном режиме     и                                                                                                                                         утверждении Положения о пожарно технической комиссии в ДОУ»

В соответствии с требованиями «Правил противопожарного  режима в РФ»(ППР)от 25 апреля 2012г №390 с целью  создания необходимых условий для обеспечения пожарной  безопасности в МКДОУ «Салам»

Приказываю:

1.Утвердить «Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в МКДОУ детский сад «Салам»

2.Утвердить «Положение о противопожарном режиме в МКДОУ детский сад «Салам»

3. Утвердить Положение о  пожарно- технической комиссии в ДОУ

4. Утвержденное положение выставить на сайт организации МКДОУ д.сада "Салам"

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Директор МКДОУ «Салам»                                       З.Х.Саидмагомедова

| Принято: Общее собрание трудового коллектива Протокол № 4 От «_20» января 2023 г.; УТВЕРЖДАЮ: Директор МКДОУ «Салам» ________Саидмагомедова З.Х. Приказ №_145-Б от «23»января 2023 г.. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МКДОУ «Салам» ________Саидмагомедова З.Х. Приказ №_145-Б от «23»января 2023 г.; УТВЕРЖДАЮ: Директор МКДОУ «Салам» ________Саидмагомедова З.Х. Приказ №_145-Б от «23»января 2023 г.. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о пожарно-технической комиссии

МКДОУ детский сад «Салам»

с. Новосаситли

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" .
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв.
постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 № 390.
1.2. Целью создания пожарно-технической комиссии (далее – ПТК)
является привлечение работников МКДОУ д/с «Салам» (далее ДОУ) к активному участию в работепо предупреждению пожаров и противопожарной защите организации.
1.3. Пожарно-техническая комиссия формируется приказом заведующего
ДОУ из лиц, ответственных за пожарную безопасность, с правами и
обязанностями, регламентирующими порядок их работы.
1.4. В состав ПТК включают работников администрации,
педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ДОУ, представителей профсоюза и службы охраны труда, деятельность
которых связана с организацией и проведением образовательного и
технологических процессов, эксплуатацией и обслуживанием
электроустановок, оборудования пищеблока, системы воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, систем водоснабжения, связи, производственной автоматики, автоматической противопожарной защиты и т.п.
1.5. На должность председателя ПТК назначается заведующая ДОУ
по обеспечению безопасности, а в состав комиссии включаются:
завхозом ДОУ  – ответственный за пожарную безопасность Детского сада, зам.дир.по ВМР ДОУ , ответственный за охрану труда и
представитель структурного подразделения.
1.6. Пожарно-техническая комиссия в своей деятельности
руководствуется установленными законодательством требованиями пожарной безопасности, предписаниями Государственного пожарного надзора инастоящим положением. Она должна поддерживать постоянную связь с профсоюзным комитетом и службой охраны труда Детского сада, а
также с территориальным Управления МЧС России (Департаментом по
надзорной деятельности МЧС РФ).
2. Основные задачи
2.1. Содействие администрации ДОУ в проведении пожарно-профилактической работы и осуществлении контроля соблюдения требованийнормативных документов по пожарной безопасности, а также в выполнениипредписаний и постановлений Государственного пожарного надзора(инспекции Департамента по надзорной деятельности МЧС РФ).
2.2. Выявление нарушений требований пожарной безопасности в
образовательном и технологических процессах ДОУ, содержании и
эксплуатации зданий и сооружений, в работе агрегатов и установок в в групповых комнатах и технических подвальных и складских помещениях,
которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии и, как
результат, разработка профилактических мероприятий, направленных на
устранение этих нарушений.
2.3. Организация работы по совершенствованию пожарной безопасности
и повышению устойчивости объекта и его противопожарного состояния.
2.4. Проведение разъяснительной работы среди персонала и
воспитанников ДОУ по соблюдению требований противопожарных
норм и правил.
3. Функции ПТК
3.1. Проведение анализа противопожарного состояния зданий,
сооружений, учебных и служебных помещений ДОУ , выявление
взрывопожароопасных факторов на рабочих местах и в технологических
процессах.
3.2. Оказание помощи при работе комиссии по аттестации рабочих мест и
производственного оборудования на соответствие пожарной безопасности.
3.4. Информирование работников ДОУ о противопожарном
состоянии организации и ее структурных подразделений и возможных
причинах пожаров и взрывов, о способах их предотвращения, а также мерах пособлюдению мер противопожарного режима, регламентированных
законодательством о пожарной безопасности.
3.5. Участие в проверке фактов возгораний, в анализе и выявлении
причин пожара и подготовка обоснованных заключений по предотвращению
подобных случаев.
3.6. Проведение совместно с представителями соответствующих
структурных подразделений пожарно-техническихобследований зданий, сооружений,  оборудованияпищеблока, электросетей и электроустановок на соответствие их требованиямпожарной безопасности – не реже 2 раз в год в весенне-летний периоды, припроверке готовности ДОУ к новому учебному году и в осенне-зимнийпериод перед началом отопительного сезона.
3.7. Разработка совместно с руководителями подразделений и другими
службами мероприятий по профилактике возникновениявозгораний, а также оказание организационной и методической помощи повыполнению запланированных мероприятий по обеспечению пожарнойбезопасности.
3.8. Участие в разработке и, при необходимости, согласование локальных
нормативно-правовых актов ДОУ по пожарной безопасности.
3.9. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных
ремонтно-монтажных, а также в работе комиссий по приемке из ремонта
установок, и другого оборудования в части соблюдениятребований пожарной безопасности.
3.10. Оказание помощи заведующей ДОУ в составлении списков
профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны
проходить обязательное противопожарное обучение (пожарно-технические
минимумы, инструктажи). В соответствии с п. 3 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации лица допускаются к работе на объекте толькопосле прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лицмерам пожарной безопасности осуществляется путем проведенияпротивопожарного инструктажа и прохождения пожарно-техническогоминимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа ипрохождения пожарно-технического минимума определяются руководителеморганизации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется всоответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
3.11. Составление (при участии руководителей структурных
подразделений и соответствующих служб видов работ,
на которые должны быть разработаны инструкции о мерах пожарнойбезопасности.
3.12. Оказание методической помощи структурным подразделениям при
разработке и пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для
зданий, сооружений, технологических процессов, отдельных видов
взрывопожароопасных работ.
3.13. Разработка (внесение изменений и дополнений) программы и
проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности со всеми вновь
принимаемыми на работу, с работниками подрядных организаций,
выполняющими различные работы в ДОУ .
3.14. Рассмотрение и согласование (при необходимости) инструкций о
мерах пожарной безопасности, инструкции о порядке действий
обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и
ночное время, действий должностных лиц ДОУ при организации
эвакуации при пожаре; перечней профессий и должностей работников,
освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте; программ
первичного инструктажа на рабочем месте; программ обучения в системе
пожарно-технического минимума.
3.15. Методическая помощь по организации инструктажа, а также по
проверке знаний по мерам пожарной безопасности работников ДОУ и
действиям при пожаре.
3.16. Участие в работе комиссий по проверке знаний работников ДОУ
по пожарной безопасности.
3.17. Организация обеспечения структурных подразделений правилами, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по
пожарной безопасности, а также оказание помощи в оборудовании
информационных стендов.
3.18. Участие в составление отчетности по пожарной безопасности.
3.19. Осуществление контроля за:
– соблюдением требований законодательных и нормативных правовых
актов по пожарной безопасности;
– эксплуатационным состоянием, содержанием и сохранностью
первичных средств пожаротушения, автоматических систем и средств
противопожарной защиты, автоматической пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре, системы автодозвона на "101" и"112"  ;
– наличием в структурных подразделениях инструкций о мерах пожарной
безопасности для работников и действиям при пожаре, эвакуации при пожаре исвоевременным их пересмотром;
– своевременным проведением соответствующими службами
(организациями) необходимых испытаний и технических освидетельствованийпожарных лестниц, ограждений крыш, внутреннего противопожарноговодопровода и пожарных гидрантов, сопротивления изоляцииэлектроустановок;
– эффективностью работы систем и средств АПС, оповещения и
на "101" и"112"   и тушения пожара, противодымной защиты, наружного и
внутреннего противопожарного водопровода;
– наличием и состоянием противопожарных средств защиты
электроустановок и электросетей (автоматов отключения, УЗО,
предохранителей и т.п.);
– своевременным и качественным проведением обучения мерам
пожарной безопасности, проверки знаний и всех видов противопожарных
инструктажей.
3.20. Подготовка и внесение предложений о разработке и внедрении
более совершенных систем и средств противопожарной защиты и защиты от
опасных факторов пожара.
3.21. Доведение до сведения работников Детского сада вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных правовыхактов по пожарной безопасности.
3.22. Организация хранения документации (актов по проверке
противопожарного состояния ДОУ, актов по проверке фактовпожаров, планов работы и протоколов комиссии, материалов аттестации и
сертификации рабочих мест по пожарной безопасности и др.).
3.23. Поддержание в надлежащем состоянии стенда и уголка по пожарной
безопасности, организация противопожарной пропаганды и агитации в ДОУ
. Проведение смотров противопожарного состояния всех помещений , технологического оборудования, также проверкавыполнения противопожарных мероприятий, предложенных предписаниями
Государственного пожарного надзора.

4. Организация работы пожарно-технической комиссии.
4.1. Пожарно-техническая комиссия осуществляет свою работу на
основании плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
учебный год.
4.2. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению,
оформляются актами, утверждаются заведующим ДОУ и подлежат
выполнению в установленные сроки.
4.3. Повседневный контроль выполнения противопожарных мероприятий,
предложенных комиссией, в структурных подразделениях ДОУ 
возлагается на лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность
подразделения (группы, помещения и т. п.).
4.4. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или
изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями Государственного
пожарного надзора. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, выполнение
мероприятия не входит в компетенцию ДОУ, заведующего ДОУ– согласовывает этот вопрос с территориальным органом МЧСРоссии.
4.5. Пожарно-техническая комиссия не менее одного раза в год должна
отчитываться о своей работе на педсовете или собрании трудового коллектива.
Этот отчет может проводиться совместно с комиссией по вопросам охраны
труда.
4.6. В случае привлечения к противопожарным обследованиям и
проверкам, проведению обучения или другим противопожарным
мероприятиям, члены ПТК могут освобождаться от основной работы с
сохранением за ними среднемесячного заработка. Это должно быть отражено вколлективном договоре.
4.7. За добросовестное выполнение возложенных обязанностей,
непосредственный вклад в улучшение противопожарного состояния
заведующим ДОУ членам ПТК могут предоставляться материальные
и моральные поощрения, применяемые в ДОУ .
5. Права членов ПТК
5.1. В любое время беспрепятственно осматривать производственные, учебные, служебные и бытовые помещения ДОУ, знакомиться с документами по пожарной безопасности. 5.2. Проверять противопожарный режим в подразделениях ДОУ и предъявлять должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности. 5.3. Запрещать эксплуатацию оборудования, электроустановок и работу на участках, (рабочих местах) при выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом заведующего ДОУ. 5.4. Привлекать по согласованию с заведующим ДОУ соответствующих специалистов к проверке состояния пожарной безопасности. 5.5. Запрашивать и получать от членов ПТК материалы по вопросам пожарной безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения противопожарного режима. 5.6. Требовать от членов ПТК отстранения от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по пожарной безопасности, обучение и проверку знаний в системе пожарно-технического минимума или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции о мерах пожарной безопасности. 5.7. Представлять заведующему ДОУ предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию пожаробезопасных условий труда, а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении требований пожарной безопасности. 5.8. Представительствовать по поручению заведующего ДОУ в государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов по пожарной безопасности.