

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**МКДОУ детский сад «Салам»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**368041. Республика Дагестан. Хасавюртовский район. сел. Новосаситли ул.Центральная 31**

**тел: 89654915688, e-mail:** mkdou-salam@yandex.ru , адрес сайта: <https://dag-salam.tvoysadik.ru/>

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИКАЗ № 145-Б\_ от 23.01.2023г**

***«Об утверждении Положения***

***Об организации работы по обеспечению******пожарной безопасности , утверждении Положения***

***о противопожарном режиме и утверждении Положения о пожарно технической комиссии в ДОУ»***

В соответствии с требованиями «Правил противопожарного  режима в РФ»(ППР)от 25 апреля 2012г №390 с целью  создания необходимых условий для обеспечения пожарной  безопасности в МКДОУ «Салам»

Приказываю:

1.Утвердить «Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в МКДОУ детский сад «Салам»

2.Утвердить «Положение о противопожарном режиме в МКДОУ детский сад «Салам»

3.Утвердить Положение о пожарно- технической комиссии в ДОУ

4. Утвержденное положение выставить на сайт организации МКДОУ д.сада "Салам"



5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Директор МКДОУ «Салам» З.Х.Саидмагомедова

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Принято:  Общее собрание трудового коллектива  Протокол № 4  От «\_20» января 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ:  Директор МКДОУ «Салам»  \_\_\_\_\_\_\_\_Саидмагомедова З.Х.  Приказ №\_145-Б от «23»января 2023 г. | | |  |  | | --- | --- | | УТВЕРЖДАЮ:  Директор МКДОУ «Салам»  \_\_\_\_\_\_\_\_Саидмагомедова З.Х.  Приказ №\_145-Б от «23»января 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ:  Директор МКДОУ «Салам»  \_\_\_\_\_\_\_\_Саидмагомедова З.Х.  Приказ №\_145-Б от «23»января 2023 г. | |

***ПОЛОЖЕНИЕ***

***о пожарно-технической комиссии***

***МКДОУ детский сад «Салам»***

**с. Новосаситли**

1. Общие положения1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями  
Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" .  
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв.  
постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 № 390.  
1.2. Целью создания пожарно-технической комиссии (далее – ПТК)  
является привлечение работников МКДОУ д/с «Салам» (далее ДОУ) к активному участию в работепо предупреждению пожаров и противопожарной защите организации.  
1.3. Пожарно-техническая комиссия формируется приказом заведующего  
ДОУ из лиц, ответственных за пожарную безопасность, с правами и  
обязанностями, регламентирующими порядок их работы.  
1.4. В состав ПТК включают работников администрации,  
педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ДОУ, представителей профсоюза и службы охраны труда, деятельность  
которых связана с организацией и проведением образовательного и  
технологических процессов, эксплуатацией и обслуживанием  
электроустановок, оборудования пищеблока, системы воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, систем водоснабжения, связи, производственной автоматики, автоматической противопожарной защиты и т.п.  
1.5. На должность председателя ПТК назначается заведующая ДОУ  
по обеспечению безопасности, а в состав комиссии включаются:  
завхозом ДОУ – ответственный за пожарную безопасность Детского сада, зам.дир.по ВМР ДОУ , ответственный за охрану труда и  
представитель структурного подразделения.  
1.6. Пожарно-техническая комиссия в своей деятельности  
руководствуется установленными законодательством требованиями пожарной безопасности, предписаниями Государственного пожарного надзора инастоящим положением. Она должна поддерживать постоянную связь с профсоюзным комитетом и службой охраны труда Детского сада, а  
также с территориальным Управления МЧС России (Департаментом по  
надзорной деятельности МЧС РФ).  
2. Основные задачи2.1. Содействие администрации ДОУ в проведении пожарно-профилактической работы и осуществлении контроля соблюдения требованийнормативных документов по пожарной безопасности, а также в выполнениипредписаний и постановлений Государственного пожарного надзора(инспекции Департамента по надзорной деятельности МЧС РФ).  
2.2. Выявление нарушений требований пожарной безопасности в  
образовательном и технологических процессах ДОУ, содержании и  
эксплуатации зданий и сооружений, в работе агрегатов и установок в в групповых комнатах и технических подвальных и складских помещениях,  
которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии и, как  
результат, разработка профилактических мероприятий, направленных на  
устранение этих нарушений.  
2.3. Организация работы по совершенствованию пожарной безопасности  
и повышению устойчивости объекта и его противопожарного состояния.  
2.4. Проведение разъяснительной работы среди персонала и  
воспитанников ДОУ по соблюдению требований противопожарных  
норм и правил.  
3. Функции ПТК3.1. Проведение анализа противопожарного состояния зданий,  
сооружений, учебных и служебных помещений ДОУ , выявление  
взрывопожароопасных факторов на рабочих местах и в технологических  
процессах.  
3.2. Оказание помощи при работе комиссии по аттестации рабочих мест и  
производственного оборудования на соответствие пожарной безопасности.  
3.4. Информирование работников ДОУ о противопожарном  
состоянии организации и ее структурных подразделений и возможных  
причинах пожаров и взрывов, о способах их предотвращения, а также мерах пособлюдению мер противопожарного режима, регламентированных  
законодательством о пожарной безопасности.  
3.5. Участие в проверке фактов возгораний, в анализе и выявлении  
причин пожара и подготовка обоснованных заключений по предотвращению  
подобных случаев.  
3.6. Проведение совместно с представителями соответствующих  
структурных подразделений пожарно-техническихобследований зданий, сооружений, оборудованияпищеблока, электросетей и электроустановок на соответствие их требованиямпожарной безопасности – не реже 2 раз в год в весенне-летний периоды, припроверке готовности ДОУ к новому учебному году и в осенне-зимнийпериод перед началом отопительного сезона.  
3.7. Разработка совместно с руководителями подразделений и другими  
службами мероприятий по профилактике возникновениявозгораний, а также оказание организационной и методической помощи повыполнению запланированных мероприятий по обеспечению пожарнойбезопасности.  
3.8. Участие в разработке и, при необходимости, согласование локальных  
нормативно-правовых актов ДОУ по пожарной безопасности.  
3.9. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных  
ремонтно-монтажных, а также в работе комиссий по приемке из ремонта  
установок, и другого оборудования в части соблюдениятребований пожарной безопасности.  
3.10. Оказание помощи заведующей ДОУ в составлении списков  
профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны  
проходить обязательное противопожарное обучение (пожарно-технические  
минимумы, инструктажи). В соответствии с п. 3 Правил противопожарного  
режима в Российской Федерации лица допускаются к работе на объекте толькопосле прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лицмерам пожарной безопасности осуществляется путем проведенияпротивопожарного инструктажа и прохождения пожарно-техническогоминимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа ипрохождения пожарно-технического минимума определяются руководителеморганизации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется всоответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.  
3.11. Составление (при участии руководителей структурных  
подразделений и соответствующих служб видов работ,  
на которые должны быть разработаны инструкции о мерах пожарнойбезопасности.  
3.12. Оказание методической помощи структурным подразделениям при  
разработке и пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для  
зданий, сооружений, технологических процессов, отдельных видов  
взрывопожароопасных работ.  
3.13. Разработка (внесение изменений и дополнений) программы и  
проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности со всеми вновь  
принимаемыми на работу, с работниками подрядных организаций,  
выполняющими различные работы в ДОУ .  
3.14. Рассмотрение и согласование (при необходимости) инструкций о  
мерах пожарной безопасности, инструкции о порядке действий  
обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и  
ночное время, действий должностных лиц ДОУ при организации  
эвакуации при пожаре; перечней профессий и должностей работников,  
освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте; программ  
первичного инструктажа на рабочем месте; программ обучения в системе  
пожарно-технического минимума.  
3.15. Методическая помощь по организации инструктажа, а также по  
проверке знаний по мерам пожарной безопасности работников ДОУ и  
действиям при пожаре.  
3.16. Участие в работе комиссий по проверке знаний работников ДОУ  
по пожарной безопасности.  
3.17. Организация обеспечения структурных подразделений правилами, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по  
пожарной безопасности, а также оказание помощи в оборудовании  
информационных стендов.  
3.18. Участие в составление отчетности по пожарной безопасности.  
3.19. Осуществление контроля за:  
– соблюдением требований законодательных и нормативных правовых  
актов по пожарной безопасности;  
– эксплуатационным состоянием, содержанием и сохранностью  
первичных средств пожаротушения, автоматических систем и средств  
противопожарной защиты, автоматической пожарной сигнализации и  
оповещения о пожаре, системы автодозвона на "101" и"112" ;  
– наличием в структурных подразделениях инструкций о мерах пожарной  
безопасности для работников и действиям при пожаре, эвакуации при пожаре исвоевременным их пересмотром;  
– своевременным проведением соответствующими службами  
(организациями) необходимых испытаний и технических освидетельствованийпожарных лестниц, ограждений крыш, внутреннего противопожарноговодопровода и пожарных гидрантов, сопротивления изоляцииэлектроустановок;  
– эффективностью работы систем и средств АПС, оповещения и  
на "101" и"112" и тушения пожара, противодымной защиты, наружного и  
внутреннего противопожарного водопровода;  
– наличием и состоянием противопожарных средств защиты  
электроустановок и электросетей (автоматов отключения, УЗО,  
предохранителей и т.п.);  
– своевременным и качественным проведением обучения мерам  
пожарной безопасности, проверки знаний и всех видов противопожарных  
инструктажей.  
3.20. Подготовка и внесение предложений о разработке и внедрении  
более совершенных систем и средств противопожарной защиты и защиты от  
опасных факторов пожара.  
3.21. Доведение до сведения работников Детского сада вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных правовыхактов по пожарной безопасности.  
3.22. Организация хранения документации (актов по проверке  
противопожарного состояния ДОУ, актов по проверке фактовпожаров, планов работы и протоколов комиссии, материалов аттестации и  
сертификации рабочих мест по пожарной безопасности и др.).  
3.23. Поддержание в надлежащем состоянии стенда и уголка по пожарной  
безопасности, организация противопожарной пропаганды и агитации в ДОУ  
. Проведение смотров противопожарного состояния всех помещений , технологического оборудования, также проверкавыполнения противопожарных мероприятий, предложенных предписаниями  
Государственного пожарного надзора.

4. Организация работы пожарно-технической комиссии.4.1. Пожарно-техническая комиссия осуществляет свою работу на  
основании плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
учебный год.  
4.2. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению,  
оформляются актами, утверждаются заведующим ДОУ и подлежат  
выполнению в установленные сроки.  
4.3. Повседневный контроль выполнения противопожарных мероприятий,  
предложенных комиссией, в структурных подразделениях ДОУ   
возлагается на лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность  
подразделения (группы, помещения и т. п.).  
4.4. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или  
изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями Государственного  
пожарного надзора. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, выполнение  
мероприятия не входит в компетенцию ДОУ, заведующего ДОУ– согласовывает этот вопрос с территориальным органом МЧСРоссии.  
4.5. Пожарно-техническая комиссия не менее одного раза в год должна  
отчитываться о своей работе на педсовете или собрании трудового коллектива.  
Этот отчет может проводиться совместно с комиссией по вопросам охраны  
труда.  
4.6. В случае привлечения к противопожарным обследованиям и  
проверкам, проведению обучения или другим противопожарным  
мероприятиям, члены ПТК могут освобождаться от основной работы с  
сохранением за ними среднемесячного заработка. Это должно быть отражено вколлективном договоре.  
4.7. За добросовестное выполнение возложенных обязанностей,  
непосредственный вклад в улучшение противопожарного состояния  
заведующим ДОУ членам ПТК могут предоставляться материальные  
и моральные поощрения, применяемые в ДОУ .  
5. Права членов ПТК  
5.1. В любое время беспрепятственно осматривать производственные, учебные, служебные и бытовые помещения ДОУ, знакомиться с документами по пожарной безопасности. 5.2. Проверять противопожарный режим в подразделениях ДОУ и предъявлять должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности. 5.3. Запрещать эксплуатацию оборудования, электроустановок и работу на участках, (рабочих местах) при выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом заведующего ДОУ. 5.4. Привлекать по согласованию с заведующим ДОУ соответствующих специалистов к проверке состояния пожарной безопасности. 5.5. Запрашивать и получать от членов ПТК материалы по вопросам пожарной безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения противопожарного режима. 5.6. Требовать от членов ПТК отстранения от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по пожарной безопасности, обучение и проверку знаний в системе пожарно-технического минимума или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции о мерах пожарной безопасности. 5.7. Представлять заведующему ДОУ предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию пожаробезопасных условий труда, а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении требований пожарной безопасности. 5.8. Представительствовать по поручению заведующего ДОУ в государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов по пожарной безопасности.